Приложение к приказу МКУК

Лосевского сельского поселения

Павловского муниципального района

«Лосевское КДО»

от  01.03.2016  г     №10

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в казенных учреждениях МКУК «Лосевское КДО»

на 2016-2020 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в казенных учреждениях МКУК «Лосевское КДО» на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказом МКУК «Лосевское КДО» «О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в казенных учреждениях МКУК «Лосевское КДО» на 2016-2020 годы» от 02.07.2016г. №45 |
| Разработчики программы | МКУК Лосевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Лосевское КДО» |
| Куратор и ответственные исполнители разделов Программы | МКУК Лосевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Лосевское КДО» |
| Цели и задачи программы | Цели Программы: - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения энергоэффективных технологий; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в казенных учреждениях; - создание необходимых условий для перевода бюджетной сферы Лосевского сельского поселения на энергосберегающий путь развития. Основные задачи Программы: - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - оснащение приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов казенных учреждений; - реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов; - модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | За период реализации Программы планируется достичь к 2020 году следующих целевых индикаторов и показателей: - доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, - 100%; - снижение потребления объема энергетических ресурсов до 3 % ежегодно, к сроку реализации Программы до 15%; - проведение обязательных энергетических обследований зданий – 100%; - доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений – 13,0%; - иные значения целевых индикаторов и показателей в соответствии с приложением № 2 к настоящей Программе. |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации Программы: 2016-2020 годы. Этапы реализации: I этап – 2016-2018 годы; II этап – 2019-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 9978,3 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Лосевского сельского поселения – 895,3 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Снижение объема потребления учреждениями бюджетной сферы энергетических ресурсов на 15%. Полный 100% переход на приборный учет энергоресурсов и замену ламп на энергосберегающие. Перевод котельных в учреждений МКУК «Лосевское КДО» на газ. |

## 1. Обоснование необходимости разработки Программы

Энергоресурсосбережение является одной из самых серьезных задач XXI века. Российская Федерация располагает всеми необходимыми природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом для успешного решения своих энергетических проблем.

Энергосбережение должно быть отнесено к стратегическим задачам развития МКУК «Лосевское КДО». Задачи должны соответствовать заданным ориентирам на федеральном и региональном уровнях сферы энергосбережения и энергоэффективности.

Для достижения поставленных целей необходимо применение организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координация усилий, концентрация ресурсов субъектов экономики и построение единой системы управления политикой повышения энергоэффективности в МКУК «Лосевское КДО». Существенное снижение нерационального потребления энергии в казенных учреждениях не может быть обеспечено самостоятельно собственниками зданий, сооружений и т.д. Задача повышения энергоэффективности может быть решена только программно-целевыми методами.

## 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

## 2.1. Цели долгосрочной муниципальной целевой Программы

Целями Программы являются:

- создание необходимых условий для перевода казенных учреждений МКУК «Лосевское КДО» на энергосберегающий путь развития;

- максимальное включение потребителей энергоресурсов  в постоянный процесс повышения эффективности использования энергоресурсов.

## 2.2. Задачи долгосрочной муниципальной целевой Программы

Задачами Программы для достижения поставленных целей являются:

- замена существующего отопления на газовое;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

-обучения и повышения квалификации руководителей и специалистов, занятых в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, пропаганды и внедрения системы энергетического менеджмента;

- реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация потребителей энергетических ресурсов.

## 2.3. Сроки и этапы реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

Программа рассчитана на 2016 – 2020 гг.

На первом этапе (2016 – 2018 гг.) основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны стать:

- разработка проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы;

- проведение обязательных и добровольных энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация пообъектных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- реализация высокоэффективных и быстроокупающихся мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, не требующих значительных финансовых затрат;

- разработка и внедрение автоматизированных систем контроля и учета расхода энергетических ресурсов.

На втором этапе (2019 – 2020 гг.) основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны стать:

- проведение последующих обязательных и добровольных энергетических обследований;

- реализация среднезатратных энергосберегающих проектов по результатам проведенных энергетических обследований в казенных учреждениях МКУК «Лосевское КДО»;

- проведение информационной и образовательной деятельности по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

## 3. Система основных мероприятий долгосрочной муниципальной целевой Программы

На территории Лосевского сельского поселения организовано муниципальное казенное учреждение культуры Лосевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области «Лосевское культурно-досуговое объединение», в состав которого входят: два  Лосевский дома культуры, 3 библиотеки .

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в казенных учреждениях МКУК «Лосевское КДО», создание условий для перевода зданий муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Таблица 1.

Расходы бюджета Лосевского сельского поселения  на МКУК «Лосевское КДО» за 2013-2015 гг., тыс. руб.

| Годы | Общие расходы бюджета. | Общие расходы МО на культуру. | Удельный вес расходов бюджета на культуру, в % | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами объектов культуры. | Удельный вес затрат МО на обеспечение энергетическими ресурсами объектов культуры, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 14008,1 | 1953,8 | 13,9 | 209,8 | 10,7 |
| 2015 | 6806,6 | 2331,9 | 34,3 | 323,1 | 13,9 |

Общий объем расходов на обеспечение энергетическими ресурсами объектов культуры в 2015 году увеличился к уровню 2013 года на 1,5 (при росте общих затрат  на культуру на 1,1 раза) и составил 323,1 тыс. руб., или  13,9% от общих затрат на культуру.

Таблица 2.

Расходы бюджета Лосевского сельского поселения на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений за 2009-2012гг.

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего расходов бюджета, в т.ч. | тыс. руб. | 14008,1 | 9134,2 | 6806,6 | 19956,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| на обеспечение энергетическими ресурсами в бюджетных учреждениях (БУ) | тыс. руб. | 209,8 | 269,4 | 323,1 | 229,2 |
| Удельный вес расходов на обеспечение энергетическими ресурсами в бюджетных учреждениях (БУ) | % | 1,5 | 2,9 | 4,7 | 1,1 |

Как следует из приведенных данных наблюдается постоянный рост финансовых затрат на обеспечение казенных  учреждений  Лосевского сельского поселения энергетическими ресурсами как в абсолютных показателях (323,1 тыс. руб. в 2014 г., против 209,8 тыс. руб. в 2012 г., или в 1,5 раза

Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2014 году занимают расходы на электроэнергию, которые равны 99,7% общего объема расходов бюджета. Расходы на потребление воды составили 0,3%.

В настоящее время МКУК «Лосевское КДО»  проводятся мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в казенных учреждениях. Из них можно выделить такие, как  переход на использование энергосберегающих ламп, организация перехода существующего отопления на газовое.

Оснащенность казенных учреждений Лосевского сельского поселения приборами учета энергоресурсов по состоянию на 01.01.2016 г. представлена в таблице 3.

Таблица 3

Оснащенность бюджетных объектов Лосевского сельского поселения приборами учета по состоянию на 01.01.2016 г.

| Единица измерения | Электроэнергия | Вода |
| --- | --- | --- |
| % | 100 | 100 |

Как следует из приведенных данных, казенные учреждения Лосевского сельского поселения  по состоянию на 01.01.2016г. приборами учета электроэнергии  и воды оснащены на 100%.

Первым этапом реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях стало проведение обучения методологии и способам энергосбережения для ответственных лиц в муниципальных учреждениях МКУК «Лосевское КДО». Ответственные лица за соблюдение режима экономии, своевременное проведение мероприятий по недопущению и устранению фактов бесхозяйственности назначены в каждом бюджетном учреждении.

Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МКУК «Лосевское КДО» определено проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергоресурсов.

Основные мероприятия по реализации данного направления:

1. Организационные мероприятия:

1.1. Проведение обязательных энергетических обследований казенных учреждений позволит выявить приоритетные направления по снижению финансовых затрат на энергоносители.

1.2. На основе энергетических паспортов осуществляется разработка проектно-сметной документации капитального ремонта муниципальных учреждений, где указываются виды и стоимость проводимых работ, приобретаемого оборудования.

2. Технические и технологические мероприятия:

2.1. Техническое обслуживание приборов учёта.

2.2. Модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением.

2.4. Ремонт (замена) кровельных покрытий зданий.

Осуществление вышеназванных мероприятий позволит увеличить долю энергосбережения в муниципальных учреждениях и сократить потери потребляемых бюджетной сферой энергоресурсов.

Финансовое обеспечение данных мероприятий представлено в Приложении №3-4 к настоящей Программе.

В организациях бюджетной сферы целесообразно направлять средства, образуемые в результате осуществления программных энергосберегающих мероприятий, для дальнейшего проведения работ по энергосбережению (порядка 70% стоимости экономии) и регулирования расхода энергоресурсов (10 - 15%).

4. Ресурсное обеспечение Программы

Затраты на реализацию программных мероприятий рассчитываются, исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Стоимость выполнения работ будет уточняться по результатам энергетических обследований объектов, входящих в Программу.

Комплексная реализация мероприятий по энергосбережению в полном объеме должна производиться исходя из заинтересованности всех участников процесса и включать в себя:

- средства регионального бюджета;

- ресурсы внебюджетных источников;

Мероприятия Программы и объемы их финансирования в соответствии с постановлением Правительства России от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» должны ежегодно корректироваться с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Внесение изменений будет рассматриваться при формировании в установленном законодательством порядке проекта бюджета Лосевского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий Программы в 2016 году должно осуществляться в пределах средств, предусмотренных в бюджете Лосевского сельского поселения на 2016 год, в 2017 - 2020 годах - в пределах средств, согласованных при рассмотрении бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год.

Объём финансирования программных мероприятий по повышению энергоэффективности за период 2016 – 2020 годы может составить 9978,3 тыс. руб. (за счёт средств  областного бюджета 9083,0  тыс.руб.и за счёт средств бюджета сельского поселения 895,3 тыс.руб.).

Прекращение действия Программы наступает в случае завершения её реализации, а досрочное прекращение – в случае признания неэффективности её реализации.

## 5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач Программы. Механизм разработан в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.

В механизме реализации Программы МКУК «Лосевское КДО» осуществляет проведение политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утверждает Программу, вносит в нее изменения и дополнения.

Координация, управление и контроль хода реализации мероприятий Программы возлагается на директора МКУК «Лосевское КДО».

Ежегодный объем ассигнований из бюджета Лосевского сельского поселения подлежит уточнению при его разработке на соответствующий финансовый год.

МКУК «Лосевское КДО»:

- готовит заявки на включение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Программу за счет средств бюджета Лосевского сельского поселения на соответствующий финансовый год;

- определяет объем средств из бюджета Лосевского сельского поселения, выделяемый на реализацию Программы на соответствующий финансовый год.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит достичь положительных социально-экономических эффектов в виде:

- снижения затрат на энергопотребление в результате реализации энергосберегающих мероприятий до 15%;

- внедрения современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии до 15 %;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования.

Реализация Программы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

В соответствии с требованиями федерального законодательства в качестве основной формы и метода оценки эффективности реализации Программы предлагается оценивать соответствие фактических результатов выполнения энергосберегающих мероприятий к запланированным.

За период реализации Программы предполагается обеспечить экономию энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий в натуральном и стоимостном выражении:

-  воды – 45,0 куб.м (1,0 тыс. рублей);

-  электрической энергии – 5,5 тыс.кВт. (28,6тыс. рублей);

Общая суммарная экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит  29,6 тыс. рублей.

Директор МКУК «Лосевское КДО»				Г.Д.Славгородская

- Приложение №1

- к долгосрочной муниципальной

- целевой программе «Энергосбережение и

- повышение  энергетической эффективности

- в казенных учреждениях МКУК

- «Лосевское КДО» на 2016-2020 годы»»

- Целевые показатели

- долгосрочной муниципальной целевой программы

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в казенных учреждениях МКУК «Лосевское КДО»

- на 2013-2017 годы»

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовое значение индикатора | Целевое значение индикатора по годам реализации Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Доля объема отпуска энергоресурсов бюджетных учреждений по приборам учета – 100% | % | 88,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Снижение объемов потребления энергоресурсов до 3% ежегодно, до 15% к 2017 году | % | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 100% проведение энергетических обследований | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | % | 1,1 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,7 |

- Приложение №2

- к долгосрочной муниципальной

- целевой программе «Энергосбережение и

- повышение  энергетической эффективности

- в казенных учреждениях МКУК «Лосевское КДО»

- на 2016-2020 годы»»

- Целевые показатели

- долгосрочной муниципальной целевой программы

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в казенных учреждениях МКУК «Лосевское КДО»

- на 2016-2020 годы»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение индикатора по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Доля казенных учреждений, прошедших энергетические обследования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количесво установленных приборов учета холодного водоснабжения | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Количесво установленных энергоэффективных светильников | шт | 160 | 10 | 18 | 19 | 21 | 23 |

- Приложение №3

- к долгосрочной муниципальной

- целевой программе «Энергосбережение и

- повышение  энергетической эффективности

- в казенных учреждениях МКУК «Лосевское КДО»

- на 2016-2020 годы»»

- Перечень программных мероприятий

- долгосрочной муниципальной целевой программы

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в казенных учреждениях МКУК «Лосевское КДО» на 2016-2020 годы»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | План реализации (содержание мероприятия) | Объем финансирования (тыс. рублей) | Источник финансирования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всего по Программе | 2016-2020 |  | 9978,3 | Всего |  |
|  |  |  |  | 895,3 | Местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 9083,0 | Средства областного бюджета |  |
|  |  | 2020 | Проведение обязательного энергетического обследования здания | 104,0 | Всего | проведение энергетическоих обследований, с разработкой энерготехнических паспортов, в том числе перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|  |  |  |  | 104,0 | Местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | Внебюджетные источники |  |
|  |  | 2017-2020 | Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности | 6,0 | Всего | Организация рациональной работы, направленной на повышение энергетической эффективности |
|  |  |  |  | 6,0 | Местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | - | Местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | Внебюджетные источники |  |
|  |  | 2017-2020 | Замена светильников внутреннего и наружного освещения на энергоэффективные | 40,0 | Всего | Снижение потребления электрической энергии до 15% |
|  |  |  |  | 40,0 | Местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | Внебюджетные источники |  |
|  |  | 2017-2020 | Перевод котельной №2 на газовое. Разработка проектной документации, проведение строительно-монтажных работ | 4351,7 | Всего | Снижение размера оплаты за отопление Снижение размера оплаты за отопление |
|  |  |  |  | 86,2 | Местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 4265,5 | Средства областного бюджета |  |
|  |  | 2017-2020 | Установка блочной котельной в ДК №1 на газ | 4905,8 | Всего | Снижение размера оплаты за отопление |
|  |  |  |  | 88,3 | Местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 4817,5 | Средства областного бюджета |  |
|  |  | 2017 | Перевод котельной библиотечного филиала №6 на газовое. Разработка проектной документации, проведение строительно-монтажных работ | 272,2 | Всего | Снижение размера оплаты за твердое топливо |
|  |  |  |  | 272,2 | Местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | Внебюджетные источники |  |
|  |  | 2017 | Перевод котельной библиотечного филиала №5 на газовое. Разработка проектной документации, проведение строительно-монтажных работ | 298,6 | Всего | Снижение размера оплаты за твердое топливо |
|  |  |  |  | 298,6 | Местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | Внебюджетные источники |  |

- Приложение 4

- к долгосрочной муниципальной

- целевой программе «Энергосбережение и

- повышение  энергетической эффективности

- в казенных учреждениях МКУК «Лосевское КДО»

- на 2016-2020 годы»

Объемы и источники финансирования мероприятий

- долгосрочной муниципальной целевой программы

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в казенных учреждениях МКУК «Лосевское КДО»

- на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем и источники финансировании, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всего по программе | 9978,3 | - | 9083,0 | 895,3 | - |
|  | 2016год | 0 | - | 0 | 0 |  |
|  | 2017 год | 9259,5 | - | 9083,0 | 176,5 | - |
|  | 2018 год | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
|  | 2019 год | 584,8 | - | - | 584,8 | - |
|  | 2020 год | 124,0 | - | - | 124,0 | - |